









Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного комплекса, предоставленного для проведения экспертной проверки
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1. Общие сведения
	1.1 Обозначение и наименование программы

 Наименование программы – «Ультраграф»

	1.2 Языки программирования, на котором написана программа

Код написан на языке Rust + Javascript. (Ядро на C)

	



























2. Функциональное назначение

Программное обеспечение предназначено для создания, компиляции и загрузки программы в ПЛК компании ООО «Ультрамед»

Программа для ПЛК является байт-кодом языка Lua и имеет собственный api как для базовых, так и для функциональных возможностей ПЛК. Полный список функций постоянно дополняется, но обратная совместимость всегда присутствует.

Краткий список функциональных возможностей:
· Обработка цифровых и аналоговых входов
· Работа с цифровыми и аналоговыми выходами
· Два rs485 со многими протоколами
· LAN Ethernet 
· Вывод и изменение уставок на графическом дисплее
· Отладка 



















3. Характеристика прошивки ПЛК

На момент публикации этого документа версия языка Lua 5.4.7 (последняя). 
Файл прошивки не может превышать 224КБ.
Поддержка UTF-8.
32-битные переменные и виртуальная машина Lua.
Загрузка прошивки происходит через COM-порт и использует кольцевую проверку а так же базовую проверку CRC8 для верификации пакета.




























4. Используемые технические средства

Для установки программного обеспечения «Ультраграф» скачайте .exe файл и установите программу.

Для корректной работы программного комплекса требуется рабочее место со следующими характеристиками:
· операционная система Windows;
· процессор – от 1 ГГц;
· оперативная память – не менее 512 Мб;
· свободное место на диске – не менее 100 Мб;
· USB – порт;
· монитор;
· клавиатура;
· мышь;
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